Вопросы к экзамену для МПП-97-1В

Рентгеновская дифрактометрия

- Область применения дифрактометра общего назначения.

- Оптические схемы дифрактометров общего назначения.

- измерение дифракционной картины для поликристаллов

- монохроматизация/первичная и вторичная/монохроматоры

- оптимальные условия измерения для поликристаллов

- статистика счёта квантов, абсолютная и относительная погрешности измерений интенсивности

- измерение интенсивности в присутствии фона

- проверка линейной зависимости от числа квантов

- измерение интенсивности для монокристаллов: омега и тета/два тета методы

- Приложения дифрактометрии

- фазовый анализ

- метод скользящего пучка

- прецизионные измерения межплоскостных расстояний для монокристаллов

- прецизионные измерения межплоскостных расстояний поликристаллов

- дифрактометрическое измерение состава твёрдых растворов

- определение типа твёрдых растворов

- использование дифрактометрии для построения диаграмм равновесия

- измерение коэффициентов теплового расширения

- измерение упругих напряжений в поликристаллах

- особенности измерения упругих напряжений в тонких слоях (осесимметричная схема напряжений)

- рентгеновская геометрия монокристаллов, определение ориентировки кристаллов

- определение локальной ориентировки в сечениях монокристаллов

- изучение упругих напряжений в монокристаллах

- изучение текстур

- Теория двухкристального спектрометра

- схема работы и ход лучей в двухкристальном спектрометре

- дисперсия спектрометра

- спектрометр с нулевой дисперсией

- характеристики кривой качания спектрометра с нулевой дисперсией

- неидеальный спектрометр, уширение кривой качания

- применение спектрометра для исследования несоответствия эпитаксиальных слоёв

- изучение кривизны эпитаксиальных структур

- анализ напряжённого состояния эпитаксиальных структур и определение состава плёнок.

Вопросы к экзамену для МПП-97-1В

Рентгеновская дифрактометрия

1.	Область применения дифрактометра общего назначения.

2.	Оптические схемы дифрактометров общего назначения.

	измерение дифракционной картины для поликристаллов

	монохроматизация/первичная и вторичная/монохроматоры

	оптимальные условия измерения для поликристаллов

	статистика счёта квантов, абсолютная и относительная погрешности измерений интенсивности

	измерение интенсивности в присутствии фона

	проверка линейной зависимости от числа квантов

	измерение интенсивности для монокристаллов: омега и тета/два тета методы

3.	Приложения дифрактометрии

	фазовый анализ

	метод скользящего пучка

	прецизионные измерения межплоскостных расстояний для монокристаллов

	прецизионные измерения межплоскостных расстояний поликристаллов

	дифрактометрическое измерение состава твёрдых растворов

	определение типа твёрдых растворов

	использование дифрактометрии для построения диаграмм равновесия

	измерение коэффициентов теплового расширения

	измерение упругих напряжений в поликристаллах

	особенности измерения упругих напряжений в тонких слоях (осесимметричная схема напряжений)

	рентгеновская геометрия монокристаллов, определение ориентировки кристаллов

	определение локальной ориентировки в сечениях монокристаллов

	изучение упругих напряжений в монокристаллах

	изучение текстур

4.	Теория двухкристального спектрометра

	схема работы и ход лучей в двухкристальном спектрометре

	дисперсия спектрометра

	спектрометр с нулевой дисперсией

	характеристики кривой качания спектрометра с нулевой дисперсией

	неидеальный спектрометр, уширение кривой качания

	применение спектрометра для исследования несоответствия эпитаксиальных слоёв

	изучение кривизны эпитаксиальных структур

- анализ напряжённого состояния эпитаксиальных структур и определение состава плёнок.

Вопросы к экзамену для МПП-97-1В

Рентгеновская дифрактометрия

1.	Область применения дифрактометра общего назначения.

2.	Оптические схемы дифрактометров общего назначения.

	измерение дифракционной картины для поликристаллов

	монохроматизация/первичная и вторичная/монохроматоры

	оптимальные условия измерения для поликристаллов

	статистика счёта квантов, абсолютная и относительная погрешности измерений интенсивности

	измерение интенсивности в присутствии фона

	проверка линейной зависимости от числа квантов

	измерение интенсивности для монокристаллов: омега и тета/два тета методы

3.	Приложения дифрактометрии

	фазовый анализ

	метод скользящего пучка

	прецизионные измерения межплоскостных расстояний для монокристаллов

	прецизионные измерения межплоскостных расстояний поликристаллов

	дифрактометрическое измерение состава твёрдых растворов

	определение типа твёрдых растворов

	использование дифрактометрии для построения диаграмм равновесия

	измерение коэффициентов теплового расширения

	измерение упругих напряжений в поликристаллах

	особенности измерения упругих напряжений в тонких слоях (осесимметричная схема напряжений)

	рентгеновская геометрия монокристаллов, определение ориентировки кристаллов

	определение локальной ориентировки в сечениях монокристаллов

	изучение упругих напряжений в монокристаллах

	изучение текстур

4.	Теория двухкристального спектрометра

	схема работы и ход лучей в двухкристальном спектрометре

	дисперсия спектрометра

	спектрометр с нулевой дисперсией

	характеристики кривой качания спектрометра с нулевой дисперсией

	неидеальный спектрометр, уширение кривой качания

	применение спектрометра для исследования несоответствия эпитаксиальных слоёв

	изучение кривизны эпитаксиальных структур

- анализ напряжённого состояния эпитаксиальных структур и определение состава плёнок.

Вопросы к экзамену для МПП-97-1В

Рентгеновская дифрактометрия

1.	Область применения дифрактометра общего назначения.

2.	Оптические схемы дифрактометров общего назначения.

	измерение дифракционной картины для поликристаллов

	монохроматизация/первичная и вторичная/монохроматоры

	оптимальные условия измерения для поликристаллов

	статистика счёта квантов, абсолютная и относительная погрешности измерений интенсивности

	измерение интенсивности в присутствии фона

	проверка линейной зависимости от числа квантов

	измерение интенсивности для монокристаллов: омега и тета/два тета методы

3.	Приложения дифрактометрии

	фазовый анализ

	метод скользящего пучка

	прецизионные измерения межплоскостных расстояний для монокристаллов

	прецизионные измерения межплоскостных расстояний поликристаллов

	дифрактометрическое измерение состава твёрдых растворов

	определение типа твёрдых растворов

	использование дифрактометрии для построения диаграмм равновесия

	измерение коэффициентов теплового расширения

	измерение упругих напряжений в поликристаллах

	особенности измерения упругих напряжений в тонких слоях (осесимметричная схема напряжений)

	рентгеновская геометрия монокристаллов, определение ориентировки кристаллов

	определение локальной ориентировки в сечениях монокристаллов

	изучение упругих напряжений в монокристаллах

	изучение текстур

4.	Теория двухкристального спектрометра

	схема работы и ход лучей в двухкристальном спектрометре

	дисперсия спектрометра

	спектрометр с нулевой дисперсией

	характеристики кривой качания спектрометра с нулевой дисперсией

	неидеальный спектрометр, уширение кривой качания

	применение спектрометра для исследования несоответствия эпитаксиальных слоёв

	изучение кривизны эпитаксиальных структур

- анализ напряжённого состояния эпитаксиальных структур и определение состава плёнок.