Вопросы к экзамену для МПП-97-1В			Лит./ где найти

Рентгеновская дифрактометрия

- Область применения дифрактометра общего назначения.

- Оптические схемы дифрактометров общего назначения.

- измерение дифракционной картины для поликристаллов

- монохроматизация/первичная и вторичная/монохроматоры

- оптимальные условия измерения для поликристаллов

- статистика счёта квантов, абсолютная и относительная погрешности измерений интенсивности

- измерение интенсивности в присутствии фона

- проверка линейной зависимости от числа квантов

- измерение интенсивности для монокристаллов: омега и тета/два тета методы

- Приложения дифрактометрии

- фазовый анализ

- метод скользящего пучка

- прецизионные измерения межплоскостных расстояний для монокристаллов

- прецизионные измерения межплоскостных расстояний поликристаллов

- дифрактометрическое измерение состава твёрдых растворов

- определение типа твёрдых растворов

- использование дифрактометрии для построения диаграмм равновесия

- измерение коэффициентов теплового расширения

- измерение упругих напряжений в поликристаллах

- особенности измерения упругих напряжений в тонких слоях (осесимметричная схема напряжений)

- рентгеновская геометрия монокристаллов, определение ориентировки кристаллов

- определение локальной ориентировки в сечениях монокристаллов

- определение теплового расширения образца и подбор формулы для вычисления КТР

- изучение текстур

- Теория двухкристального спектрометра

- схема работы и ход лучей в двухкристальном спектрометре

- дисперсия спектрометра

- спектрометр с нулевой дисперсией

- характеристики кривой качания спектрометра с нулевой дисперсией

- неидеальный спектрометр, уширение кривой качания

- применение спектрометра для исследования несоответствия эпитаксиальных слоёв

- изучение кривизны эпитаксиальных структур

- анализ напряжённого состояния эпитаксиальных структур и определение состава плёнок.